|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称及型号** | **配件名称及型号** | **预算价格** | **投标报价** |
| **1** | 西门子DR YSIO/1028101 | 球管 | 215000 |  |
| **2** | GE骨密度仪 Prodigr | 运动控制线束 | 29000 |  |
| **3** | 核磁 GE | 梯度线圈 | 230000 |  |
| **4** | ICT | 准直器 | 240000 |  |
| **5** | 体外碎石机 | 球管 | 140000 |  |
| **6** | 加速器（瓦里安） | 多叶光栅马达 | 3000 |  |
| **7** | 加速器（瓦里安） | 光栅主电源 | 42000 |  |
| **8** | B超 GE P5 | 轨迹球 | 5200 |  |
| **9** | B超 DVT-375BT | 晶体及外壳 | 16000 |  |
| **10** | B超　LOGIQ P6 Pro | 电源模块 | 19200 |  |
| **11** | B超 IU ELITE | 图像加速卡 | 16000 |  |
| **12** | B超 log10 p6 pro | 透镜 | 4000 |  |
| **13** | 彩超 飞利浦IE33 | 轨迹球 | 7200 |  |
| **14** | 彩超IU22 | 晶体 | 16500 |  |
| **15** | 彩超 GE VIVID E9 | 控制面板 | 20000 |  |
| **16** | 透析机NCU-18 | 泵头 | 3400 |  |
| **17** | 透析机NCU-18 | 电池 | 380 |  |
| **18** | 透析机4008B | 除气泵电机 | 2300 |  |
| **19** | 透析机4008B | 流量泵泵头 | 7700 |  |
| **20** | 清洗机 VISION | 气动转化阀 | 6600 |  |
| **21** | 清洗机 VISION | 排水气动阀 | 7700 |  |
| **22** | 清洗机 VISION | 门防撞气动转换阀 | 7500 |  |
| **23** | 新华消毒锅MAST-A | 门密封圈 | 3400 |  |
| **24** | 清洗机444 | 驱动接口板 | 36000 |  |
| **25** | 环氧乙烷消毒机3M8XL | 排气管线 | 1600 |  |
| **26** | 消毒锅 洁定 | 压力传感器 | 43000 |  |
| **27** | 电子胆道镜11272VP | 弯曲镜体组件 | 19800 |  |
| **28** | 迈瑞监护仪PM-9000 | 电源板 | 1600 |  |
| **29** | 迈瑞监护仪PM-9000 | 编码器 | 1400 |  |
| **30** | 清洗机 VISION | 限位传感器 | 1900 |  |
| **31** | 呼吸机 穆法SN5016 | 空气压力传感器 | 4000 |  |
| **32** | 离心机KH102C | 门锁牵引器 | 135 |  |
| **33** | 切片机RM2245 | 光耦排线 | 135 |  |
| **34** | 空气消毒机KDSJ-Y1000 | 紫外线灯管 | 165 |  |
| **35** | 空气消毒机KDSJ-Y1000 | 初效过滤网 | 45 |  |
|  | 合计 |  | 1151860 |  |