大庆油田总医院总氯硬度测试仪采购项目需求及技术参数要求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：总氯硬度测试仪

数    量：1 台

设备用途：用于透析用水等水质分析

2、预算金额：  1万元

3、采购方式： 竞争性谈判

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相

关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出

具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，

须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

3、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投

标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与

子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同

时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

4、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数要求：

★1.  测定范围： 总  氯：0.02~3.00mg/L

总硬度：0.5~10.00 mg/L

2. 读数分度：0.01 mg/L

3. 测试精度：±5%

4. 工作环境：温度0~40℃

相对湿度：0~90%（无冷凝）

5. 光源：LED发光二级管

6. 电源：直流电源（便携式带电池）

四、其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

4、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。

5、提供设备易损件及耗材的明细及价格。

6、提供培训。

注：加注“★”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非★项如有3条或3条以上不符则亦将视为废标。