眼用粘弹剂技术参数：

- 类型：内聚型

- 浓度：每毫升所含成分，透明质酸钠10毫克

- 分子量：高分子量，平均分子量不低于320万道尔顿

- 粘度：在静止状态下，粘度比房水不低于150000倍