耗材名称:0C-采便管、便潜血比色杯、便潜血检测试剂、便潜血检测试剂稀释液、清洗原液、便潜血校准品潜血质控品(阳性)、便潜血质控品(阴性)、取样杯

功能要求:

1.用于体外定量检测人粪便样本中的血红蛋白含量。

2.适用于便潜血全自动免疫分析仪 (OC-SENSOR)。

3.试剂稳定，开瓶后可稳定 30 天以上。批内 CV<10%

4.试剂反应灵敏、特异性高，常用于消化道出血、消化道肿瘤的筛检，诊断和鉴别诊

断。

5.检验结果具有溯源性。

耗材名称:IV型胶原蛋白测定试剂盒(乳胶免疫比浊法)

功能要求:

1.用于检测人体血液内 IV 型胶原蛋白的含量

2.适用于罗氏C8000 全自动生化分析仪

3.试剂稳定，开瓶后可稳定 30 天以上。批内 CV<10%

4.抗体特异性高，可识别IV 型胶原蛋白所有亚型，

5.检验结果具有溯源性。

耗材名称:涎液化糖链抗原-6 测定试剂盒(乳胶免疫比浊法）

功能要求:

1.用于检测人体血液内涎液化糖链抗原-6 的含量

2.适用于罗氏C8000全自动生化分析仪

3.试剂稳定，开瓶后可稳定 30 天以上。批内 CV<10%

4.检验结果与化学发光法具有很好的相关性。