耗材名称：血小板聚集功能(花生四烯酸)检测试剂盒(比浊法)、血小板聚集功能(二磷酸腺昔)检测试剂盒(比浊法)、反应杯抓手

功能要求:

1.用于体外检测人血浆中血小板聚集率，血小板功能障碍疾病诊断,抗血小板药物治疗监测.

2.适用于全自动凝血分析仪 CS-5100

3.试剂稳定，开瓶后可稳定30 天以上。批内 CV<10%

4.试剂反应灵敏、特异性高，用于血小板功能异常检测

5.检验结果具有溯源性。

耗材名称:抗角蛋白抗体检测试剂盒(间接免疫荧光法)、抗内皮细胞抗体测定试剂盒(间接免疫荧光法)、

功能要求:

- 试剂盒能够与现有设备配套使用，设备名称:全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机，型号:Sprinter XL