- 血液灌流器、细胞因子吸附柱、一次性使用血液灌流器、一次性使用血浆胆红素吸附器

- 功能要求:

- 1.血液灌流、细胞因子吸附及双重血浆分子吸附系统(DPMAS)、（工肝)新技术实施应用

- 2.适用脓毒症休克、多器官功能衰竭及肝衰竭的救治

- 3.灭菌方式及使用要求:无菌包装，一次性使用

- 4.需要与科室现有连续性血液净化装置GAMBRO型号Prismaflex;持续性血液净化装置CRRT 英文名:Diapaot CRRT配套使用