- 耗材名称:锁扣带袢钛板

- 功能要求;

- 1.Syndesmosis TightRope新技术实施及应用

- 3.适用范围及性能:适用于下胫腓分离及尺烧骨分离相关术式

- 4.规格范围:钦板尺寸35mm*6.5mm

- 5.灭菌方式及使用要求:无菌包装，一次性使用

- 耗材名称:高压造影注射器管路系统

- 功能要求:

- 1 产品型号:XD2045

- 2产品长度:3.20m

- 3注液容量:16.0ml

- 4耐压性:最大20bar

- 5材质:PVC(不含邻苯二甲酸二酣，不含乳胶)

- 6最大允许使用期限:12 小时，用于一位患者(一次性物品)

- 7 结构与组成:患者管路包括保护盖、鲁尔接头 (PVC)、管(PVC)、单向阀 (外壳:ABS、膜:低密度聚乙烯)。

- 8规定用途:注射器CT/MRT 配套的患者用软管用于在 CT-/MRT 检查过程中静脉输入 X光造影剂及生理食盐溶液(NACI。患者软管建立起泵用软管(仪器端)与患者之间的连接。

- 9包装:本产品经过环氧乙烷灭菌，无菌包装

- 10配套使用设备名称及设备规格型号:CT造影剂注射器 CTmotion