项目名称：输尿管导管

功能要求：

1. 直径1.30mm（F4）和1.70mm（F5），用于输尿管镜手术。

2. 长度≥75cm

3. 表面红色条纹或黑色条纹。

项目名称：斑贴试验测试器

功能要求：

1.每个斑试器含有10个芯室，芯室由惰性泡沫材质构成，质地柔软，形状为方型，四周边框带有粘性，贴敷闭合性好，提高患者贴敷时的舒适性。

3.一次可同时检测20-60项变应原。

内窥镜冲洗管

功能要求

1.术中冲管路

2 .EIC5874-01