耗材名称：电切内窥镜及附件（镜头）、输尿管镜（扩张头）、无菌医用光纤、输尿管镜（硬性异物钳）、腹腔镜有缘手术器械（剪刀）

功能要求:

电切内窥镜及附件（镜头）

1、*广角镜30°，宝石镜面，工作长度≥302mm

2、景深范围：3mm～50mm

3、*可与医院现有电切镜配套使用

无菌医用光纤

- *适用于设备名称：钬激光治疗机 型号： V100

- 光纤最大承载能量可达到45W

- 分200μm和550μm各一根

输尿管镜（扩张头）

7、有效工作长度≥600mm，直径1mm

8、*可与现有输尿管镜配套使用

输尿管镜（硬性异物钳）

9、外径≤5Fr，有效工作长度≥605mm，拉力测试280次以上

10、*材料优于3Cr18Ni9ti, 耐腐蚀，耐高温，抗拉强度高

腹腔镜有缘手术器械（剪刀）

- 直径5mm，工作长度330mm

注：加注“*”项为重要条款，若其中 1  条不满足将导致废标；其余非*项如有 2 条或 2 条以上不符则亦将视为废标。