采购品目名称:肾造瘘穿刺扩张管（套装）、输尿管支架

功能要求:

1.输尿管支架产品是套装组成，有支架管、导丝(带保护套)、推管和夹子。脂族聚氨酯材质，体内留置期>6个月。用于将尿液从肾脏引流到膀胱或体外(单端弯曲支架管)，长度>70CM。环氧乙烷灭菌，一次性使用，适用膀胱全切手术后引流。2.肾造瘘穿刺扩张导管(套装)为纯硅胶材质，含有导管、扩张器、穿刺针、导丝、导管鞘,内置气囊。环氧乙烷灭菌，一次性使用。用于建立经皮肾通道，手术扩张和术后引流。