采购品目名称:不可吸收缝合线(胸骨钢丝)

功能要求:

1.适用于心脏胸骨缝合。

2.使用部位:心脏胸骨。

3.产品为环氧乙烷灭菌,一次性使用。

采购品目名称:聚酯不可吸收缝合线

功能要求:

1.适用于心脏瓣膜缝合。

2.使用部位:心脏瓣膜。

3.产品为环氧乙烷灭菌,一次性使用。