采购品目名称:胎心监护纸

功能要求:

纸规格型号:152*90mm-150p，

配套使用设备:胎儿/母亲监护仪

设备型号:F6Express

采购品目名称:一次性阴道电极/阴道电极/理疗用体表电极

功能要求:

1.所采购的阴道电极及体表电极，需能匹配科治疗仪使用。

2.设备名称 :生物刺激反馈仪

3.设备型号:MLDB4PluS

采购品目名称:滤器回收器

功能要求:

- 圈套器和回收鞘组合套装，镍钛合金主体，不透射线钨金环，比铂铱材质更不容易变形，重复性高，头端高度显影标记.

2.双鞘系统,外鞘多一层保护，和滤器不接触，内鞘划伤的情况下依然保证安全，鞘的尖端硬度加强，锥形设计，利于内膜的剥离。钨丝金环弹性更好，鹅颈抓捕器一样的设计利于回收滤器的操作。

3.实现滤器完全鞘内回收的圈套器导管组件。

采购品目名称:病理分析前处理试剂

功能要求:

组织标本的固定、梯度脱水、透明、浸蜡

需要配套的设备，设备名称:病理样板分析前脱水包埋机，设备型号HT-3100。