采购品目名称:腹腔镜胰十二指肠手术专用可吸收性缝线

功能要求:

1.针长≥22mm。

2.线长≥45mm。

★3.缝线粗细规格为4-0

4.针型为圆针

5.缝针弧度为1/2圆弧

★6.缝线是由聚对一氧环己酮材料制成的无菌可吸收性单股缝线

7.缝线伤口支持时间≥60天

★8,缝线上含抗菌剂三氯生，该结构及组成成分只用于抑制细菌在

缝线上的定植

★9、开标时要求带样品

注:加注“★”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标;其余非★项如有2条或2条以上不符则亦将视为废标。