## 大庆油田总医院壁挂式空气消毒机移机技术参数

一、移机概况

1、 名称：壁挂式空气消毒机

用途：利用紫外线的杀菌作用对空气中的细菌、病毒等有害物质进行消毒，满足临床诊疗工作。

2、预算金额：300元/台（大约100台以实际发生数量为准）

二、移机内容

1、移除旧门诊大楼内的壁挂式空气消毒机，并做好相应的拆卸工作，以确保设备完好无损。

2、将壁挂式空气消毒机安全地运输至新门诊大楼。加强人员、设备及运输车辆的安全管控（如搬迁过程中损坏医院相关设施应及时修复，人员安全由中标方负责等）,确保移机过程安全。

3、从拆机之日算起，5天内应移机完毕并保证设备正常开机使用，如未能达到，每逾期1天扣合同金额的5%。

5、在新门诊大楼内对壁挂式空气消毒机进行重新安装和调试，移机后须保障设备正常运行3个月以上（不含耗材类配件）。如出现由于移机造成的相关故障，由移机方负责及时修复。